# 三角星变换结构

## 拓扑描述

由 三个电阻按”三角形（Δ）“连接转换成”星形（Y）“连接 的等效变换网络。三角形形式由三边电阻 Rab、Rbc、Rca 首尾相连构成闭合三角形；等效星形形式由三分支电阻 Ra、Rb、Rc 从公共中性点引出。电路共有 4 个关键节点：节点 A、B、C（三个外部端钮，两种形式共用）；节点 N（公共中性点）（星形形式中三条星形支路的公共点）。

各元件管脚连接（三角形）：Rab 一端接节点 A、另一端接节点 B；Rbc 一端接节点 B、另一端接节点 C；Rca 一端接节点 C、另一端接节点 A。各元件管脚连接（星形等效）：Ra 一端接节点 A、另一端接节点 N；Rb 一端接节点 B、另一端接节点 N；Rc 一端接节点 C、另一端接节点 N。

由此构成”将三角形三边电阻换算为从公共中性点引出的三条星形支路”的 Δ→Y 等效变换组态，保持三个外部端钮的电压、电流关系不变，用于简化不能直接串并联的局部网络。

## 工作原理

变换前后三个外端钮的电压、电流关系完全一致，因此对外等效。把三角形三边电阻换算成星形三分支电阻后，局部即可与相邻支路进行串并联简化，从而求解整个网络。

## 关键计算公式

Δ → Y 变换：

Ra=RabRcaRab+Rbc+Rca

Rb=RabRbcRab+Rbc+Rca

Rc=RbcRcaRab+Rbc+Rca

三边相等时：

RY=RΔ3

外部等效电阻不变（变换准则）：

Req (a−b 端)=Rca(Rab+Rbc)Rab+Rbc+Rca

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rab,Rbc,Rca​ | 三角形三边电阻 | Ω |
| Ra,Rb,Rc​ | 星形三分支电阻 | Ω |
| RΔ​ | 等值三角形电阻 | Ω |
| RY​ | 等值星形电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 任意一边电阻↑ → 对应相邻两个星形支路电阻增大。

- 三边整体等比增大 → 等效星形电阻同比增大。

- 某边电阻变小（趋于短路） → 对应端钮间趋于直连，星形某支路趋于零。

- 变换不改变网络外部特性，只改变内部实现方式。

## 典型参数示例

- 取 Rab=Rbc=Rca=60 Ω：RY=603=20 Ω。

- 取 Rab=30 Ω、Rbc=30 Ω、Rca=60 Ω：Ra=30×60120=15 Ω。

## 常见器件型号

- 电阻：0805 / 0603 贴片电阻、1% 金属膜电阻。

## 注意事项

- 只适用于线性电阻（或阻抗）构成的三角形局部。

- 三个外部端钮必须与替换后的星形端钮一一对应。

- 涉及三相电路时注意 Δ 连接中线电压等于相电压的关系。

## 参考资料

- 《电路》（邱关源）。

- Wikipedia: Y-Δ transform。